# 南托卫生服务中心

主要饰面材料

Project Job NO 项目名称：南托卫生服务中心 项目号： Date Code ST-01 日期：2024.04 编号：

| Name 名称：深色大理石 | Fire protection level A 防火级别： |
| --- | --- |
| Location 区域： 一、四层门槛石 | Size 规格尺寸： 20mm厚 |
| Supplier 品牌/供应商： | Remarks 备注： |
| Remarks 备注 1.材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要； 2.承建商应提供实物样板供设计师认可； 3.承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4.如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |  |

Project Job NO 项目名称：南托卫生服务中心 项目号： Date Code ST-02 日期：2024.04 编号：

| Name 名称：米白人造大理石 | Fire protection level A 防火级别： |
| --- | --- |
| Location 区域： 窗台 | Size 规格尺寸： 15mm厚 |
| Supplier 品牌/供应商： | Remarks 备注： |
| Remarks 备注 1.材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要； 2.承建商应提供实物样板供设计师认可； 3.承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4.如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |  |

Project Job NO 项目名称：南托卫生服务中心 项目号： Date Code CT-01 日期：2024.04 编号：

| Name 名称：米白仿大理石瓷砖 | Fire protection level A 防火级别： |
| --- | --- |
| Location 区域： 一层、四层电梯前室、大厅及过道 | Size 规格尺寸： 12mm厚 |
| Supplier 品牌/供应商： | Remarks 备注： |
| Remarks 备注 1.材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要； 2.承建商应提供实物样板供设计师认可； 3.承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4.如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |  |

Project Job NO 项目名称：南托卫生服务中心 项目号： Date Code CT-02 日期：2024.04 编号：

| Name 名称：深色仿大理石瓷砖 | Fire protection level A 防火级别： |
| --- | --- |
| Location 区域： 走道及电梯间地面波导 | Size 规格尺寸： 12mm厚 |
| Supplier 品牌/供应商： | Remarks 备注： |
| Remarks 备注 1.材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要； 2.承建商应提供实物样板供设计师认可； 3.承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4.如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |  |
| Project Job NO 项目名称：南托卫生服务中心 项目号： Date Code CT-05 日期：2024.04 编号： |  |

| Name 名称：仿大理石瓷砖 | Fire protection level A 防火级别： |
| --- | --- |
| Location 区域： 一层卫生间墙面 | Size 规格尺寸：400mm*800mm*12mm厚 |
| Supplier 品牌/供应商： | Remarks 备注： |
| Remarks 备注 1.材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要； 2.承建商应提供实物样板供设计师认可； 3.承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4.如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |  |
| Project Job NO 项目名称：南托卫生服务中心 项目号： CT-03A、B Date Code 日期：2024.04 编号： |  |

| Name 名称：仿大理石瓷砖 | Fire protection level A 防火级别： |
| --- | --- |
| Location 区域： 卫生间地面 | Size 规格尺寸：400mm*400mm*10mm厚 |
| Supplier 品牌/供应商： | Remarks 备注： |
| Remarks 备注 1.材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要； 2.承建商应提供实物样板供设计师认可； 3.承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4.如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |  |
| Project Job NO 项目名称：南托卫生服务中心 项目号： Date Code CT-04 日期：2024.04 编号： |  |

| Name 名称：米白色玻化砖 | Fire protection level A 防火级别： |
| --- | --- |
| Location 区域： 楼梯间、合用前室、药房等地面 | Size 规格尺寸：800mm*800mm*12mm厚 |
| Supplier 品牌/供应商： | Remarks 备注： |
| Remarks 备注 1.材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要； 2.承建商应提供实物样板供设计师认可； 3.承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4.如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |  |
| Project Job NO 项目名称：南托卫生服务中心 项目号： Date Code CT-06 日期：2024.04 编号： |  |

| Name 名称：深灰色仿古砖 | Fire protection level A 防火级别： |
| --- | --- |
| Location 区域： 四过道，治疗室地面 | Size 规格尺寸：300mm*600mm*10mm厚 |
| Supplier 品牌/供应商： | Remarks 备注： |
| Remarks 备注 1.材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要； 2.承建商应提供实物样板供设计师认可； 3.承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4.如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |  |
| Project Job NO 项目名称：南托卫生服务中心 项目号： Date Code MT-01 日期：2024.04 编号： |  |

| Name 名称：灰色不锈钢 | Fire protection level A 防火级别： |
| --- | --- |
| Location 区域： 踢脚线、门套 | Size 规格尺寸：1.2mm厚 |
| Supplier 品牌/供应商： | Remarks 备注： |
| Remarks 备注 1.材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要； 2.承建商应提供实物样板供设计师认可； 3.承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4.如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |  |

Project Job NO 项目名称：南托卫生服务中心 项目号： Date Code MT-02 日期：2024.04 编号：

| Name 名称：白色（本色）不锈钢 | Fire protection level A 防火级别： |
| --- | --- |
| Location 区域： 药房、收费窗口窗套 | Size 规格尺寸：1.2mm厚 |
| Supplier 品牌/供应商： | Remarks 备注： |
| Remarks 备注 1.材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要； 2.承建商应提供实物样板供设计师认可； 3.承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4.如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |  |
| Project Job NO 项目名称：南托卫生服务中心 项目号： Date Code MT-03 日期：2024.04 编号： |  |

| Name 名称：木纹色不锈钢 | Fire protection level A 防火级别： |
| --- | --- |
| Location 区域： 四层踢脚，门套，天花装饰线 | Size 规格尺寸：1.2mm厚 |
| Supplier 品牌/供应商： | Remarks 备注： |
| Remarks 备注 1.材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要； 2.承建商应提供实物样板供设计师认可； 3.承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4.如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |  |

Project Job NO 项目名称：南托卫生服务中心 项目号： Date Code PC-01 日期：2024.04 编号：

| Name 名称：PVC地胶（同质透芯） | Fire protection level 防火级别： |
| --- | --- |
| Location 区域： 一层检查，治疗，留观 | Size 规格尺寸：3mm厚 |
| Supplier 品牌/供应商： | Remarks 备注： |
| Remarks 备注 1.材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要； 2.承建商应提供实物样板供设计师认可； 3.承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4.如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |  |
| Project Job NO 项目名称：南托卫生服务中心 项目号： Date Code MR-01 日期：2024.04 编号： |  |

| Name 名称：银镜 | Fire protection level A 防火级别： |
| --- | --- |
| Location 区域： 洗手台上方、镜面 | Size 规格尺寸：5mm厚磨边 |
| Supplier 品牌/供应商： | Remarks 备注： |
| Remarks 备注 1.材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要； 2.承建商应提供实物样板供设计师认可； 3.承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4.如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |  |
| Project Job NO 项目名称：南托卫生服务中心 项目号： Date Code AL-05 日期：2024.04 编号： |  |

| Name 名称：木纹铝复合板 | Fire protection level A 防火级别： |
| --- | --- |
| Location 区域： 一、四层电梯前室墙面 | Size 规格尺寸：4.0mm厚 |
| Supplier 品牌/供应商： | Remarks 备注： |
| Remarks 备注 1.材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要； 2.承建商应提供实物样板供设计师认可； 3.承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4.如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |  |
| Project Job NO 项目名称：南托卫生服务中心 项目号： Date Code PT-01 日期：2024.04 编号： |  |

| Name 名称：白色无机涂料 | Fire protection level B1 防火级别： |
| --- | --- |
| Location 区域： 所有使用本材料区域 | Size 规格尺寸： |
| Supplier 品牌/供应商： | Remarks 备注： |
| Remarks 备注 1.材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要； 2.承建商应提供实物样板供设计师认可； 3.承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4.如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |  |
| Project Job NO 项目名称：南托卫生服务中心 项目号： Date Code CE-02 日期：2024.04 编号： |  |

| Name 名称：木纹医疗洁净板 | Fire protection level A 防火级别： |
| --- | --- |
| Location 区域： 一层门厅、走道墙面 | Size 规格尺寸：8mm厚 |
| Supplier 品牌/供应商： | Remarks 备注： |
| Remarks 备注 1.材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要； 2.承建商应提供实物样板供设计师认可； 3.承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4.如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |  |
| Project Job NO 项目名称：南托卫生服务中心 项目号： CE-03 Date Code 日期：2024.04 编号： |  |

| Name 名称：仿布纹洁净板 | Fire protection level A 防火级别： |
| --- | --- |
| Location 区域： 四层门厅，走道，等墙面 | Size 规格尺寸： 8mm厚 |
| Supplier 品牌/供应商： | Remarks 备注： |
| Remarks 备注 1.材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要； 2.承建商应提供实物样板供设计师认可； 3.承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4.如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |  |